## форма 1.1
Форма 1.1
| Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за |  |  | 2016 | год
ПАО "Нижнекамскшина"
Наименование электросетевой организации
| Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
| 1 | 2 | 3
| 1 | 0.3667 | 2
| 2 | 2.5 | 2
| 3 | 0.433 | 2
| 4 | 0.683 | 2
| 5 | 0.4 | 2
| 6 | 21.75 | 1
7
8
9
10
11
12

## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период ____ г. число точек присоединения | 39
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 26.1327
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.309

## форма 1.3
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
|  |  | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций | [17 empty] | 2016 | год
ПАО "Нижнекамскшина"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ПАО "Нижнекамскшина" | РП-2 IV с.ш. яч.26 (ТП-34 I с.ш.) | ПС | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:33:00 18.02.2016 | 13:55:00 18.02.2016 | 13:55:00 18.02.2016 | 0.3667 | 0.52 | журнал регистрации неполадок | № 414 от 18.02.2016г.
2 | ПАО "Нижнекамскшина" | ТП-104 I,II с.с.ш. 0,4кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 08:30:00 26.03.2016 | 11:00:00 26.03.2016 | 11:00:00 26.03.2016 | 2.5 | 0.069 | журнал регистрации неполадок | -
3 | ПАО "Нижнекамскшина" | ТП-104 I,II с.с.ш. 0,4кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:34:00 27.03.2016 | 15:00:00 27.03.2016 | 15:00:00 27.03.2016 | 0.433 | 0.069 | журнал регистрации неполадок | -
4 | ПАО "Нижнекамскшина" | ТП-104 I,II с.с.ш. 0,4кВ | ПС | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 03:21:00 08.06.2016 | 04:02:00 08.06.2016 | 04:02:00 08.06.2016 | 0.683 | 0.069 | журнал регистрации неполадок | -
5 | ПАО "Нижнекамскшина" | ЦРП яч.№5 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:20:00 10.10.2016 | 18:44:00 10.10.2016 | 18:44:00 10.10.2016 | 0.4 | 0.4 | журнал регистрации неполадок | -
5 | ПАО "Нижнекамскшина" | РП-6 яч. 22 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35:00 23.12.2016 | 12:20:00 24.12.2016 | 12:20:00 24.12.2016 | 21.75 | 0.227 | журнал регистрации неполадок | -

## форма 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за |  | 2016 | год
ПАО "Нижнекамскшина"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 23
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 23
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 39
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( Пsaidi ), час. | 1.3094
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( Пsaifi ), шт. | 0.43478

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2016 год
ПАО "Нижнекамскшина"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75